## Приложение № 1

## к распоряжению Администрации

## города Норильска

от 28.02.2025 № 1073

## 14. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

14.1. Материалы, применяемые при проведении работ на системах ТВСиК, электроснабжения и вентиляции:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Арматура для смывного бачка |
| 2. | Болты, гайки, шайбы М8х70мм, М10х70мм, М12х70мм, М16х70мм |
| 3. | Вентиль латунный муфтовый 15Б1П Ø15мм |
| 4. | Вентиль латунный муфтовый 15Б1П Ø20мм |
| 5. | Вентиль латунный муфтовый 15Б1П Ø25мм |
| 6. | Вентиль латунный муфтовый 15Б1П Ø32мм |
| 7. | Вентиль латунный муфтовый 15Б1П Ø40мм |
| 8. | Воздухосборник Ø15мм автоматический |
| 9. | Герметик силиконовый |
| 10. | Гибкая подводка для воды (гайка-гайка), длиной 60см |
| 11. | Гибкая подводка для воды (штуцер-гайка), длиной 60см |
| 12. | Гибкая подводка для смесителя длиной 50см, 60см |
| 13. | Гофра для унитаза Ø110мм |
| 14. | Гофра для сифона |
| 15. | Заглушка стальная Ø 15мм внутренняя резьба |
| 16. | Заглушка стальная Ø 15мм наружная резьба |
| 17. | Заглушка стальная Ø 20мм внутренняя резьба |
| 18. | Заглушка стальная Ø 20мм наружная резьба |
| 19. | Затвор поворотный дисковый фланцевый (задвижка) Ø50мм |
| 20. | Затвор поворотный дисковый фланцевый (задвижка) Ø65мм |
| 21. | Затвор поворотный дисковый фланцевый (задвижка) Ø80мм |
| 22. | Затвор поворотный дисковый фланцевый (задвижка) Ø100мм |
| 23. | Каболка (канат смоляной) шириной 10мм |
| 24. | Кран шаровый 11Б27п1 Ø15мм |
| 25. | Кран шаровый 11Б27п1 Ø20мм |
| 26. | Кран шаровый 11Б27п1 Ø25мм |
| 27. | Кран шаровый 11Б27п1 Ø32мм |
| 28. | Кран шаровый 11Б27п1 Ø40мм |
| 29. | Кран шаровый 11Б27п1 Ø50мм |
| 30. | Кран-букса для смесителя |
| 31. | Краска сурик |
| 32. | Лен сантехнический |
| 33. | Лента «ФУМ» |
| 34. | Лента уплотнительная |
| 35. | Лента перфорированная оцинкованная шириной 20мм, толщиной 0,55мм |
| 36. | Манжет для унитаза ступенчатый |
| 37. | Манжет для унитаза конусный |
| 38. | Материал фильтрующий для вентиляции (химволокно, стекловолокно) |
| 39. | Маховик-ручка для смесителя |
| 40. | Моющее средство для безразборной промывки пластинчатого теплообменника |
| 41. | Муфта соединительная (разъемная) "американка" Ø15мм |
| 42. | Муфта соединительная (разъемная) "американка" Ø20мм |
| 43. | Муфта соединительная (разъемная) "американка" Ø25мм |
| 44. | Муфта соединительная (разъемная) "американка" Ø32мм |
| 45. | Муфта соединительная (разъемная) "американка" Ø40мм |
| 46. | Ниппель радиаторный |
| 47. | Отвод кованный Ø100мм |
| 48. | Отвод кованный Ø89мм |
| 49. | Отвод кованный Ø76мм |
| 50. | Отвод кованный Ø50мм |
| 51. | Отвод кованный Ø40мм |
| 52. | Отвод ПП (полипропилен) Ø 50 мм |
| 53. | Отвод ПП (полипропилен) Ø 110 мм |
| 54. | Переход ПП / чугун Ø 50 мм |
| 55. | Переход ПП / чугун Ø 110 мм |
| 56. | Переходник Ø15мм наружной резьба |
| 57. | Переходник Ø15хØ20мм с наружной резьбой |
| 58. | Переходник Ø15хØ25мм с наружной резьбой |
| 59. | Переходник Ø20мм с наружной резьбой |
| 60. | Переходник Ø20хØ25мм с наружной резьбой |
| 61. | Переходник Ø20хØ32мм с наружной резьбой |
| 62. | Переходник Ø25хØ32мм с наружной резьбой |
| 63. | Переходник Ø25мм наружной резьбой |
| 64. | Подшипник №316 |
| 65. | Подшипник №610 |
| 66. | Подшипник №609 |
| 67. | Подшипник №605 |
| 68. | Подшипник №202 |
| 69. | Подшипник №306 |
| 70. | Подшипник №606 |
| 71. | Подшипник №607 |
| 72. | Подшипник №604 |
| 73. | Подшипник №201 |
| 74. | Подшипник №309 |
| 75. | Подшипник №310 |
| 76. | Подшипник №312 |
| 77. | Подшипник №313 |
| 78. | Подшипник №314 |
| 79. | Прокладки радиаторные межсекционные |
| 80. | Пробка радиаторная проходная правая Ø20мм |
| 81. | Пробка радиаторная проходные левые Ø20мм |
| 82. | Пробка радиаторная проходные правая Ø25мм |
| 83. | Пробка радиаторная проходные левая Ø25мм |
| 84. | Пропиленгликоль |
| 85. | Секции радиатора МС-140-500 |
| 86. | Резьба стальная (прямой цанговый фитинг с наружной цилиндрической трубной резьбой) Ø15мм |
| 87. | Резьба стальная (прямой цанговый фитинг с наружной цилиндрической трубной резьбой) Ø20мм |
| 88. | Резьба стальная (прямой цанговый фитинг с наружной цилиндрической трубной резьбой) Ø25мм |
| 89. | Резьба стальная (прямой цанговый фитинг с наружной цилиндрической трубной резьбой) Ø32мм |
| 90. | Резьба стальная (прямой цанговый фитинг с наружной цилиндрической трубной резьбой) Ø40мм |
| 91. | Резьба стальная (прямой цанговый фитинг с наружной цилиндрической трубной резьбой) Ø50мм |
| 92. | Ремкомплект для смесителя (набор прокладок) |
| 93. | Ремень клиновый XPZ 1462 LP |
| 94. | Ремень клиновый XPZ 1180 LP |
| 95. | Ремень клиновый XPZ 1137 LP |
| 96. | Ремень клиновый В 4000 |
| 97. | Ремень клиновый В 3550 |
| 98. | Ремень клиновый SPZ 1250 LP |
| 99. | Ремень клиновый SPZ 1112 LW |
| 100. | Сгон стальной в сборе (муфта, контргайка) Ø15мм |
| 101. | Сгон стальной в сборе (муфта, контргайка) Ø20мм |
| 102. | Сгон стальной в сборе (муфта, контргайка) Ø25мм |
| 103. | Сгон стальной в сборе (муфта, контргайка) Ø32мм |
| 104. | Сгон стальной в сборе (муфта, контргайка) Ø40мм |
| 105. | Сгон стальной в сборе (муфта, контргайка) Ø50мм |
| 106. | Скотч алюминиевый |
| 107. | Смеситель ванновый |
| 108. | Смеситель "Елочка" |
| 109. | Смеситель настенный |
| 110. | Сифон для умывальника |
| 111. | Сифон ванновый |
| 112. | Теплоизоляционный материал «Изовер» (или аналог) |
| 113. | Труба ПП (полипропилен) Ø 50 мм |
| 114. | Труба ПП Ø 110 мм |
| 115. | Тройник ПП Ø 50 мм |
| 116. | Тройник ПП Ø 110 мм |
| 117. | Труба оцинкованная Ø159мм |
| 118. | Труба оцинкованная Ø110мм |
| 119. | Труба оцинкованная Ø89мм |
| 120. | Труба оцинкованная Ø76мм |
| 121. | Труба оцинкованная Ø50мм |
| 122. | Труба оцинкованная Ø40мм |
| 123. | Труба оцинкованная Ø32мм |
| 124. | Труба оцинкованная Ø20мм |
| 125. | Труба оцинкованная Ø15мм |
| 126. | Фланцы Ø50мм |
| 127. | Фланцы Ø65мм |
| 128. | Фланцы Ø80мм |
| 129. | Фланцы Ø100мм |
| 130. | Фитинги трубные (тройники, отводы, переходники и т.п.) |
| 131. | Хомут для труб Ø 100мм |
| 132. | Хомут для труб Ø 80мм |
| 133. | Хомут для труб Ø 76мм |
| 134. | Хомут для труб Ø 50мм |
| 135. | Хомут для труб Ø 40мм |
| 136. | Хомут для труб Ø 32мм |
| 137. | Хомут для труб Ø 25мм |
| 138. | Хомут для труб Ø 20мм |
| 139. | Цемент М400 |
| 140. | Электроды Ø3мм ОЗС-12 |
| 141. | Электроды Ø4мм ОЗС-12 и АНО-21 |
| 142. | Шнур асбестовый |
| 143. | Автоматический выключатель А 3124 3-х фазный 100А |
| 144. | Автоматический выключатель А 63М 25А |
| 145. | Автоматический выключатель АЕ 1031М-2 16А |
| 146. | Автоматический выключатель АЕ 1031М-2 25А |
| 147. | Автоматический выключатель АЕ 2046 400А |
| 148. | Автоматический выключатель АЕ 2046 100А |
| 149. | Автоматический выключатель АЕ 2044М 25А |
| 150. | Автоматический выключатель АЕ 2056М-10Р 100А |
| 151. | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ 16А |
| 152. | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ 25А |
| 153. | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ 40А |
| 154. | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ 63А |
| 155. | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-100 80А/3П хар-ка С |
| 156. | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 16А/1П хар-ка С |
| 157. | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 16А/3П хар-ка С |
| 158. | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 25А/1П хар-ка С |
| 159. | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 25А/3П хар-ка С |
| 160. | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 32А/3П хар-ка С |
| 161. | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 63А/3П хар-ка С |
| 162. | Автоматический выключатель ИЭК АД-12 16/30/2П |
| 163. | Автоматический выключатель ИЭК АД-12 25/30/2П |
| 164. | Автоматический выключатель ИЭК АД-14 16/30/4П |
| 165. | Автоматический выключатель ИЭК АД-14 25/30/4П |
| 166. | Автоматический выключатель ИЭК АД-14 32/30/4П |
| 167. | Балласт 1х40 |
| 168. | Балласт 2х40 |
| 169. | Балласт 1х20 |
| 170. | Балласт 4х20 |
| 171. | Бирка кабельная |
| 172. | Бумага наждачная |
| 173. | Блок питания для светодиодных светильников |
| 174. | Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-13 на 400А |
| 175. | Выключатель 1-клавишный открытой установки А16-027 |
| 176. | Выключатель 1-клавишный скрытой установки С16-031 |
| 177. | Выключатель 2- клавишный открытой установки А5-6-008 |
| 178. | Выключатель 2- клавишный скрытой установки С56-022 |
| 179. | Гофрированная труба из ПВХ 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63мм |
| 180. | Дроссель 1И 36/40 АВТ |
| 181. | Дюбель-гвоздь 30-70 мм |
| 182. | Заделка концевая 50-150мм2 |
| 183. | Изолента ПВХ 15мм |
| 184. | Изолента Х/Б 15мм |
| 185. | Импульсное зажигающее устройство ИЗУ 250,400 ДНаТ |
| 186. | Кабель ВВГ 3x2,5мм2 |
| 187. | Кабель ВВГ 3х4мм2 |
| 188. | Кабель бронированный АВБбШВ 4 x 16 мм2 |
| 189. | Кабель бронированный АВБбШВ 4 x 25 мм2 |
| 190. | Кабель бронированный АВБбШВ 4 x 35 мм2 |
| 191. | Кабель бронированный АВБбШВ 4 x 50 мм2 |
| 192. | Кабель бронированный АВБбШВ 4 x 70 мм2 |
| 193. | Кабель бронированный АВБбШВ 4 x 95 мм2 |
| 194. | Кабель бронированный АВБбШВ 4 x 120 мм2 |
| 195. | Кабель бронированный АВБбШВ 4 x 150 мм2 |
| 196. | Кабель бронированный АВБбШВ 4 x 185 мм2 |
| 197. | Кабель бронированный ВБбШВ 4 x 16 мм2 |
| 198. | Кабель бронированный ВБбШВ 4 x 25 мм2 |
| 199. | Кабель бронированный ВБбШВ 4 x 35 мм2 |
| 200. | Кабель бронированный ВБбШВ 4 x 50 мм2 |
| 201. | Кабель бронированный ВБбШВ 4 x 70 мм2 |
| 202. | Кабель бронированный ВБбШВ 4 x 95 мм2 |
| 203. | Кабель бронированный ВБбШВ 4 x 120 мм2 |
| 204. | Кабель бронированный ВБбШВ 4 x 150 мм2 |
| 205. | Кабель бронированный ВБбШВ 4 x 185 мм2 |
| 206. | Кабель КГ 4 x 1,5 мм2 |
| 207. | Кабель КГ 4 x 2,5 мм2 |
| 208. | Кабель КГ 4 x 4 мм2 |
| 209. | Кабель КГ 4 x 6 мм2 |
| 210. | Кабель КГ 4х10 мм2 |
| 211. | Кабель КГ 4х16 мм2 |
| 212. | Кабель-канал 10х16мм |
| 213. | Кабель-канал 25х16мм |
| 214. | Кабель-канал 40х16мм |
| 215. | Клеммы |
| 216. | Клеммная колодка полиэтиленовая 12х4мм2 |
| 217. | Лампы светодиодные LED R-50 с цоколем Е14 |
| 218. | Лампы светодиодные LED R-63 с цоколем Е27 |
| 219. | Лампы светодиодные LED R-80 с цоколем Е27 |
| 220. | Лампы светодиодные LED 5W с цоколем Е14 |
| 221. | Лампы светодиодные LED 7W с цоколем Е14 |
| 222. | Лампы светодиодные LED 7W с цоколем Е27 |
| 223. | Лампы светодиодные LED 15W с цоколем Е27 |
| 224. | Лампы светодиодные LED 20W с цоколем Е27 |
| 225. | Лампы светодиодные LED 25W с цоколем Е27 |
| 226. | Лампы светодиодные LED 30W с цоколем Е27 |
| 227. | Лампы люминесцентные 18 Вт |
| 228. | Лампы люминесцентные 36 Вт |
| 229. | Лампы люминесцентные 80 Вт |
| 230. | Лента ЛЭТСАР |
| 231. | Металлорукав из оцинкованной стали Р3-ЦХ |
| 232. | Муфта соединительная для кабеля сечением 50,70,95,120,150 мм2 |
| 233. | Муфта концевая для кабеля сечением 50,70,95,120,150 мм2 |
| 234. | Наконечники комбинированные для кабеля сечением 6,10,16,25,35,50,70,95,120 мм2 |
| 235. | Провод ПВС 3x2,5 мм2 |
| 236. | Провод ПВС 3x4 мм2 |
| 237. | Провод АППВ 3x2,5 мм2 |
| 238. | Провод АППВ 3x4 мм2 |
| 239. | Плавкая вставка ПН-2 250А |
| 240. | Плавкая вставка ПН-2 400А |
| 241. | Плавкая вставка ПРС 16А |
| 242. | Плавкая вставка ПРС 50А |
| 243. | Плата светодиодная |
| 244. | Пост кнопочный ПКЕ двухштифтовый |
| 245. | Пускатель магнитный ПМЕ 211 220В |
| 246. | Пускатель магнитный ПМЛ 3110 220В |
| 247. | Пускатель магнитный АВВ 2422 230-240В |
| 248. | Распределительная коробка пластмассовая (IP 65) |
| 249. | Розетка 1-местная открытой установки РА16-004 с заземлением |
| 250. | Розетка 1-местная скрытой установки РС16-004 с заземлением |
| 251. | Розетка 2- местная открытой установки РА16-014 с заземлением |
| 252. | Розетка 2-м местная скрытой установки РС 16-009 с заземлением |
| 253. | Рубильник ВР 32-35 1371 400А |
| 254. | Рубильник ППЦ-34 400А |
| 255. | Рубильник ВД1-375 ЛУЗ 400А |
| 256. | Светильник НБО, НББ, НПП, НПО, НСП, ПСХ |
| 257. | Светильник с люминесцентными лампами |
| 258. | Светильник светодиодный встраиваемый 595x595 |
| 259. | Светильник светодиодный потолочный накладной 1230x142 |
| 260. | Светильник светодиодный наружного освещения «Спектр 50» |
| 261. | Сжим ответвительный для проводов У733М |
| 262. | Сжим ответвительный для проводов У739М |
| 263. | Сжим ответвительный для проводов У859 |
| 264. | Соединитель проводов СИЗ-3 сечением 5,5мм2 |
| 265. | Стартер ST 111 |
| 266. | Стартер ST 151 |
| 267. | Саморез с пластмассовым дюбелем 3,5х40мм |
| 268. | Саморез с пластмассовым дюбелем 3,5х30мм |
| 269. | Саморез с пластмассовым дюбелем 3,5х50мм |
| 270. | Саморез с пластмассовым дюбелем 4х70мм |
| 271. | Трубка термоусадочная СFM A 0950 DSG-Canusa (или аналог) |
| 272. | Устройство защитного отключения УЗО 25A |
| 273. | Устройство защитного отключения УЗО 16A |
| 274. | Устройство защитного отключения УЗО 32A |
| 275. | Устройство защитного отключения УЗО 25A 3П |
| 276. | Устройство защитного отключения УЗО 32A 3П |
| 277. | Щит ОЩВ-12 (ВВ100А, 12*16А) IP31 ЭКФ |
| 278. | Щит ОЩВ-24 |
| 279. | Щит ОЩВ-36 |
| 280. | Электронный пускорегулирующий аппарат для люминесцентных ламп 1х40Вт (ЭПРА) |
| 281. | Электронный пускорегулирующий аппарат для люминесцентных ламп 2х40Вт (ЭПРА) |
| 282. | Электронный пускорегулирующий аппарат для люминесцентных ламп 1х20Вт (ЭПРА) |
| 283. | Электронный пускорегулирующий аппарат для люминесцентных ламп 4х20Вт (ЭПРА) |
| 284. | Ящик силовой ЯБПВУ-1М 100А IP54 (МЗЭМИ) |
| 285. | Ящик силовой ЯБПВУ 250А IP54 (ЭТС) |
| 286. | Ящик силовой ЯБПВУ 400А IP54 (ЭТС) |

14.2. Неснижаемый аварийный запас материалов и инструмента:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задвижка Ø150мм | шт. | 60 |
| 2. | Задвижка Ø100мм | шт. | 40 |
| 3. | Задвижка Ø80мм | шт. | 40 |
| 4. | Задвижка Ø50мм | шт. | 40 |
| 5. | Труба Ø219мм | шт. | 200 |
| 6. | Труба Ø159мм | м | 200 |
| 7. | Труба Ø100мм | м. | 800 |
| 8. | Труба Ø80мм | м | 800 |
| 9. | Труба Ø76мм | м | 800 |
| 10. | Труба Ø50мм | м | 800 |
| 11. | Труба Ø40мм | м | 800 |
| 12. | Труба Ø32мм | м | 500 |
| 13. | Труба Ø25мм | м | 500 |
| 14. | Труба Ø20мм | м | 500 |
| 15. | Труба Ø15мм | м | 500 |
| 16. | Круг отрезной | шт. | 750 |
| 17. | Отвод Ø100мм | шт. | 180 |
| 18. | Отвод Ø80мм | шт. | 180 |
| 19. | Отвод Ø76мм | шт. | 180 |
| 20. | Отвод Ø50мм | шт. | 180 |
| 21. | Вентиль Ø50мм | шт. | 150 |
| 22. | Вентиль Ø40мм | шт. | 150 |
| 23. | Вентиль Ø32мм | шт. | 450 |
| 24. | Вентиль Ø25мм | шт. | 450 |
| 25. | Вентиль Ø20мм | шт. | 450 |
| 26. | Вентиль Ø15мм | шт. | 450 |
| 27. | Сгон в комплекте Ø50мм | шт. | 400 |
| 28. | Сгон в комплекте Ø40мм | шт. | 400 |
| 29. | Сгон в комплекте Ø32мм | шт. | 400 |
| 30. | Сгон в комплекте Ø25мм | шт. | 600 |
| 31. | Сгон в комплекте Ø20мм | шт. | 600 |
| 32. | Сгон в комплекте Ø15мм | шт. | 600 |
| 33. | Кран шаровый Ø50мм | шт. | 300 |
| 34. | Кран шаровый Ø40мм | шт. | 300 |
| 35. | Кран шаровый Ø32мм | шт. | 300 |
| 36. | Кран шаровый Ø25мм | шт. | 600 |
| 37. | Кран шаровый Ø20мм | шт. | 600 |
| 38. | Кран шаровый Ø15мм | шт. | 600 |
| 39. | Фланцы Ø100мм | шт. | 80 |
| 40. | Фланцы Ø80мм | шт. | 80 |
| 41. | Фланец Ø50мм | шт. | 80 |
| 42. | Хомут для труб Ø 100мм | шт. | 120 |
| 43. | Хомут для труб Ø 80мм | шт. | 120 |
| 44. | Хомут для труб Ø 76мм | шт. | 120 |
| 45. | Хомут для труб Ø 50мм | шт. | 120 |
| 46. | Хомут для труб Ø 40мм | шт. | 120 |
| 47. | Хомут для труб Ø 32мм | шт. | 120 |
| 48. | Хомут для труб Ø 25мм | шт. | 120 |
| 49. | Хомут для труб Ø 20мм | шт. | 120 |
| 50. | Электроды 3мм | кг | 300 |
| 51. | Электроды 4мм | кг | 300 |
| 52. | Резина техническая термостойкая толщиной 1,2,3мм | кг | 40 |
| 53. | Прокладка паронитовая Ø100мм | шт. | 170 |
| 54. | Прокладка паронитовая Ø80мм | шт. | 170 |
| 55. | Прокладка паронитовая Ø50мм | шт. | 170 |
| 56. | Сальниковая набивка | кг | 100 |
| 57. | Лента ФУМ | кг | 50 |
| 58. | Лен волокно | кг | 50 |
| 59. | Пробка радиаторная | шт. | 400 |
| 60. | Радиатор 7-секционный | шт. | 150 |
| 61. | Прокладка радиаторная | шт. | 1000 |
| 62. | Заглушка разная Ø15,20,25мм | шт. | 400 |
| 63. | Труба медная Ø54/1,5мм | м | 150 |
| 64. | Труба медная Ø42/1,5мм | м | 250 |
| 65. | Труба медная Ø35/1,5мм | м | 150 |
| 66. | Труба медная Ø22/1,0мм | м | 600 |
| 67. | Труба медная Ø18/1,0мм | м | 600 |
| 68. | Труба медная Ø15/1,0мм | м | 600 |
| 69. | Асбест шнуровой | кг | 90 |
| 70. | Рубильник 100 А | шт. | 40 |
| 71. | Рубильник 250 А | шт. | 20 |
| 72. | Рубильник 400 А | шт. | 40 |
| 73. | Кабель АВБбШВ 4х16мм2 | м | 1000 |
| 74. | Кабель АВБбШВ 4х25мм2 | м | 1000 |
| 75. | Кабель АВБбШВ 4х35мм2 | м | 1000 |
| 76. | Кабель АВБбШВ 4х50мм2 | м | 1000 |
| 77. | Кабель АВБбШВ 4х70мм2 | м | 1000 |
| 78. | Кабель АВБбШВ 4х95мм2 | м | 1000 |
| 79. | Кабель АВБбШВ 4х120мм2 | м | 1000 |
| 80. | Кабель АВБбШВ 4х150мм2 | м | 1000 |
| 81. | Кабель АВБбШВ 4х185мм2 | м | 1000 |
| 82. | Кабель ВВГ 5х120мм2 | м | 200 |
| 83. | Кабель ВБбШВ 4х16мм2 | м | 1000 |
| 84. | Кабель ВВГ 5х25мм2 | м | 1000 |
| 85. | Кабель ВВГ 5х16мм2 | м | 1000 |
| 86. | Кабель ВВГ 2х2,5мм2 | м | 1000 |
| 87. | Кабель ВВГ 3х1,5мм2 | м | 1000 |
| 88. | Кабель ВВГ 3х2,5мм2 | м | 1000 |
| 89. | Кабель ВВГ 4х2,5мм2 | м | 1000 |
| 90. | Кабель ВВГ 4х4мм2 | м | 1000 |
| 91. | Кабель ВВГ 5х6мм2 | м | 1000 |
| 92. | Кабель ВВГ 5х10мм2 | м | 1000 |
| 93. | Кабель ВВГ 5х2,5мм2 | м | 1000 |
| 94. | Кабель КГ 1х35мм2 | м | 1000 |
| 95. | Кабель КГ 3х1,5мм2 | м | 1000 |
| 96. | Кабель КГ 3х10+1х6мм2 | м | 1000 |
| 97. | Кабель КГ 3х2,5мм2 | м | 1000 |
| 98. | Кабель КГ 3х25+1х10мм2 | м | 1000 |
| 99. | Кабель КГ 3х6+1х4мм2 | м | 1000 |
| 100. | Кабель КГ 4х10мм2 | м | 1000 |
| 101. | Кабель КГ 4х16мм2 | м | 1000 |
| 102. | Кабель КГ 4 x 70 мм2 | м | 500 |
| 103. | Кабель КГ 4 x 95 мм2 | м | 500 |
| 104. | Провод АППВ (ППВ) 3x2,5мм2 | м | 3000 |
| 105. | Провод АППВ (ППВ) 3x4мм2 | м | 3000 |
| 106. | Плавкие вставки ПН2-100 А | шт. | 800 |
| 107. | Плавкие вставки ПН2-250 А | шт. | 600 |
| 108. | Плавкие вставки ПН2-400 А | шт. | 300 |
| 109. | Предохранители пробочные | шт. | 500 |
| 110. | Трансформатор понижающий 380-220\36В | шт. | 30 |
| 111. | Сжимы ответвительные разные | шт. | 1000 |
| 112. | Наконечники кабельные медные, алюминевые сечением 25мм2 | шт. | 500 |
| 113. | Наконечники кабельные медные, алюминевые сечением 35мм2 | шт. | 500 |
| 114. | Наконечники кабельные медные, алюминевые сечением 95мм2 | шт. | 500 |
| 115. | Изолента ПХВ | кг | 60 |
| 116. | Изолента ХБ | кг | 60 |
| 117. | Изолента ЛЭТСАР | кг | 30 |
| 118. | Болты, гайки, шайбы М8х70мм, М10х70мм, М12х70мм, М16х70мм | кг | 90 |
| 119. | ВРУ на 400А | шт. | 10 |
| 120. | Щит освещения ЩО-6 | шт. | 70 |
| 121. | Выключатель автоматический АЕ 2046 25А | шт. | 90 |
| 122. | Выключатель автоматический АЕ 2046 40А | шт. | 90 |
| 123. | Выключатель автоматический АЕ 2046 63А | шт. | 90 |
| 124. | Выключатель автоматический АЕ 2056 80А | шт. | 70 |
| 125. | Выключатель автоматический АЕ 2056 100А | шт. | 70 |
| 126. | Выключатель автоматический АЕ 1031 16А | шт. | 530 |
| 127. | Выключатель автоматический АЕ 1031 25А | шт. | 530 |
| 128. | Выключатель автоматический ВА 47-29 16А | шт. | 464 |
| 129. | Выключатель автоматический ВА 47-29 25А | шт. | 464 |
| 130. | Выключатель автоматический АЕ 2044 25А | шт. | 200 |
| 131. | Выключатель автоматический АВВ 100А (3-х фазный) | шт. | 70 |
| 132. | Выключатель скрытой проводки одноклавишный | шт. | 1300 |
| 133. | Выключатель скрытой проводки двухклавишный | шт. | 1300 |
| 134. | Выключатель открытой проводки одноклавишный | шт. | 900 |
| 135. | Выключатель открытой проводки двухклавишный | шт. | 900 |
| 136. | Розетка скрытой проводки | шт. | 1300 |
| 137. | Розетка открытой проводки | шт. | 1300 |
| 138. | Лампы компактные люминесцентные (КЛЛ) с цоколем E27 | шт. | 2500 |
| 139. | Лампы компактные люминесцентные с цоколем G23, G27 | шт. | 2500 |
| 140. | Лампы галогенные с внешней стеклянной колбой с цоколем Е27 | шт. | 2500 |
| 141. | Лампы галогенные с отражателем 220V MR16 с цоколем G9, G10 | шт. | 800 |
| 142. | Лампа ЛБ-80Вт | шт. | 1600 |
| 143. | Лампа ЛБ-40Вт | шт. | 2750 |
| 144. | Лампа ЛБ-20Вт | шт. | 2750 |
| 145. | Лампа ДРЛ-400Вт | шт. | 740 |
| 146. | Стартер ST 111 | шт. | 3000 |
| 147. | Стартер ST 151 | шт. | 2500 |
| 148. | Дроссель для люминесцентных ламп 36/40Вт | шт. | 400 |
| 149. | Дроссель для ламп ДРЛ, ДНАТ 400 Вт | шт. | 250 |
| 150. | Гофротруба для прокладки электропроводки Ø20 мм | м | 1500 |
| 151. | Рукав металлический Ø 20мм | м | 500 |
| 152. | Муфта концевая термоусаживаемая: |  |  |
|  | 4 КВТп-1 для кабеля сечением 25,35,50мм2 | шт. | 30 |
|  | 4 КВТп-1 для кабеля сечением 70,95,120мм2 | шт. | 60 |
|  | 4 КВТп-1 для кабеля сечением 150,185,240мм2 | шт. | 80 |
| 153. | Муфта соединительная термоусаживаемая: |  |  |
|  | 4 СТп-1 для кабеля сечением 25,35,50мм2 | шт. | 50 |
|  | 4 СТп-1 для кабеля сечением 70,95,120мм2 | шт. | 80 |
|  | 4 СТп-1 для кабеля сечением 150,185,240мм2 | шт. | 150 |
| 154. | Лампа паяльная | шт. | 60 |
| 155. | Фонарь аккумуляторный | шт. | 80 |
| 156. | Электрошлифовальная машинка | шт. | 20 |
| 157. | Круги отрезные | шт. | 200 |
| 158. | Электродрель со сверлами | шт. | 20 |
| 159. | Сварочный аппарат (в комплекте) | шт. | 30 |
| 160. | Маска сварщика | шт. | 30 |
| 161. | Ключ трубный | шт. | 30 |
| 162. | Ключ газовый №2,3 | шт. | 30 |
| 163. | Ключ гаечный разный | шт. | 120 |
| 164. | Электросварочный кабель | м | 700 |
| 165. | Расходные материалы (полотна ножовочные, сверла и т.д.) | шт. | 100 |
| 166. | Ключ радиаторный | шт. | 30 |
| 167. | Термометр ТТУ-5 t = 0 - +160ºC | шт. | 50 |
| 168. | Манометр МП-3У р = 0 - 1,6МПа | шт. | 50 |
| 169. | Стремянка h=2,6м, h=3,3м | шт. | 20 |
| 170. | Ножницы по металлу | шт. | 30 |
| 171. | Удлинитель длиной 50м | шт. | 20 |
| 172. | Спецодежда | шт. | 60 |
| 173. | Сапоги болотные | шт. | 60 |
| 174. | Зимняя одежда | пар. | 60 |
| 175. | Валенки | пар. | 60 |
| 176. | Рукавицы меховые | пар. | 60 |
| 177. | Рукавицы брезентовые | пар. | 150 |
| 178. | Каска строительная с подшлемником | шт. | 60 |
| 179. | Набор инструмента электромонтера | шт. | 40 |
| 180. | Переносное освещение с патронами (гирлянда) | шт. | 30 |
| 181. | Шланг Ø15мм | м | 1500 |
| 182. | Шланг Ø20мм | м | 1500 |

## Приложение № 2

## к распоряжению Администрации

## города Норильска

от 28.02.2025 № 1073

## Приложение № 1

к Регламенту

комплексного технического

обслуживания инженерных систем

объектов муниципальной

собственности муниципального

образования город Норильск,

утвержденному

распоряжением

Администрации города Норильска

от 22.07.2016 № 3703

ПЕРЕЧЕНЬ

НЕОБХОДИМОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

| N п/п | Документ | Номер пункта акта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документ о назначении ответственного за электрохозяйство | гл. II ПТЭЭП |
| 2 | Документ, определяющий перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности | гл. IV ПТЭЭП |
| 3 | Документ, определяющий перечень должностей и профессий, требующих присвоение I группы по электробезопасности | гл. IV ПТЭЭП |
| 4 | Программы подготовки электротехнического персонала | гл. IV ПТЭЭП |
| 5 | Однолинейные схемы электрических соединений для каждой электроустановки | гл. III ПТЭЭП |
| 6 | Инструкции по оперативному управлению, ведению оперативных переговоров, производству оперативных переключений и ликвидации аварийных режимов | гл. IV ПТЭЭП |
| 7 | Годовой план (график) на все виды ремонтов основного оборудования электроустановок | гл. II ПТЭЭП |
| 8 | Техническая документация в соответствии с ПТЭЭП | гл. III ПТЭЭП |
| 9 | Перечень технической документации в соответствии с ПТЭЭП | гл. III ПТЭЭП |
| 10 | В муниципальном учреждении должна находиться и вестись следующая документация: - однолинейная схема; - оперативный журнал; - журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; - журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; - журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; - ведомости показаний электросчетчиков; - журнал учета электрооборудования; - кабельный журнал | гл. III ПТЭЭП |
| 11 | Акт о предоставлении прав единоличного осмотра, ведения оперативных переговоров, оперативных переключений, выдачи нарядов и распоряжений, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) | гл. III ПОТЭЭ |
| 12 | Документ о порядке выдачи и хранения ключей от электроустановок | гл. III ПОТЭЭ |
| 13 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | гл. VI ПОТЭЭ |
| 14 | Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электроустановок | гл. VIII ПОТЭЭ |