Приложение к постановлению

Администрации города Норильска

от 23.11.2020 № 613

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировки территории в районе: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Игарская, земельный участок № 22Б

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |
| 1.1 | Наименование объекта выполнения работ | Инженерно-геодезические изыскания по объекту |
| 1.2 | Местоположение объекта выполнения работ | Объект расположен в кадастровом квартале «24:55:0202006. Территориальная зона «зона застройки многоэтажными жилыми домами 9 этажей и выше «Ж2». |
| 1.3 | Вид строительства | Строительство |
| 1.4 | Сроки | Сроки принять в соответствии с календарным график и договором на выполнение работ по проведению инженерных изысканий. |
| 1.5 | Стадия проектирования | Инженерные изыскания в объеме необходимом для разработки проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории. |
| 1.6 | Площадь (ориентировочно) | 5 га |
| 1.7 | Цель изысканий | Получение материалов, необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления границ земельных участков; материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий (далее - инженерная подготовка), инженерной защите и благоустройству территории Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, действующих на территории Российской Федерации. |
| 1.8 | Инженерно-геодезические изыскания | Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012. Выполнить с целью создания инженерно-топографических планов, включая ситуацию, существующие здания, сооружения и коммуникации (наземные, подземные и надземные) и других элементов планировки. Топографическую съемку выполнить в границах указанных в Приложении 1, в местной системе координат МСК 165 |
| 1.9 | Требование к предоставлению отчетной документации | Материалы и результаты инженерных изысканий представить для размещения в информационной системе на бумажных и электронных носителях в формат: Информация в текстовой форме в форматах doc, docx и pdf; Информация в растровой модели в форматах tiff, jpeg и pdf; Информация в векторной модели в обменных форматах gml и shp (в случае невозможности представления данных в указанных форматах могут быть использованы обменные форматы mif/mid, dwg и sxf). |
| 1.10 | Приложения | Приложение № 1– Схема ситуационного плана земельного участка |