

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.02.2019 г. Норильск № 56

Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования город Норильск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона Российской Федерации   
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Норильск, руководствуясь Порядком формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования город Норильск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Норильского городского Совета депутатов от 10.04.2018 № 5/5-118,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального образования город Норильск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень) (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Норильска от 03.06.2009 № 276 «Об утверждении положения об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов движимого и недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования город Норильск» с даты вступления в силу настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения Перечня и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск в течении 3 рабочих дней со дня утверждения Перечня.

Глава города Норильска Р.В. Ахметчин

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Администрации города Норильска

от 15.02.2019 № 56

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества муниципального образования город Норильск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № и дата постановления Администрации города Норильска об утверждении перечня о включении имущества в перечень | Вид имущества (движимое, недвижимое) | Наименование муниципального имущества/адрес (местоположение)/площадь (протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства муниципального имущества) | Кадастровый номер | Реестровый номер муниципального имущества | Установленные в отношении муниципального имущества ограничения, обременения, наличие действующих договоров | Техническое состояние муниципального имущества | Вид права, на котором предполагается предоставление |
| 1 |  | Недвижимое имущество – объект культурного наследия | Красноярский край,  г. Норильск, район Центральный, Ленинский пр., д. 17, пом. 212, площадь 6,30 кв.м,  год ввода 1957 | 24:55:0402014:1051 | 240 | Охранное обязательство, утверждено приказом Службы по Государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 17.08.2017  № 490 | **Общестроительная часть:**  Общее состояние удовлетворительное.  *Помещения:*   * стены – износ окрасочного слоя 80%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; * потолки – износ окрасочного слоя 80%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы, произошло открытия швов плит перекрытия; * полы – износ ковролинного покрытия 100%; * дверные блоки – состояние удовлетворительное; * оконные блоки – отсутствуют.   **Электротехническая часть:**   * проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; * выключатели и розетки – в наличии; * проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; * система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) установлено.   **Санитарно-техническая часть:**  Система отопления, водоснабжения и канализации, вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Аренда |
| 2 |  | Недвижимое имущество – объект культурного наследия | Красноярский край,  г. Норильск, район Центральный, Ленинский пр., д. 17, пом. 216, площадь 2.70 кв.м,  год ввода 1957 | 24:55:0402014:1056 | 244 | Охранное обязательство, утверждено приказом Службы по Государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 17.08.2017  № 490 | **Общестроительная часть:**  Общее состояние удовлетворительное.  *Помещения:*   * стены – в удовлетворительном состоянии, окрашены масляной краской; * потолки – в удовлетворительном состоянии, окрашена водоэмульсионной краской; * полы – загрязнение линолеумного покрытия; * дверные блоки – состояние удовлетворительное; * оконные блоки – отсутствуют.   **Электротехническая часть:**   * проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; * выключатели и розетки – установлены; * проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; * система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.   **Санитарно-техническая часть:**  Система отопления, водоснабжения и канализации, вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Аренда |
| 3 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край,  г. Норильск, район Центральный,  ул. Московская, д. 25, часть пом. 67,  площадь 39,49 кв.м,  год ввода 1986 | 24:55:0000000:45248 | 539 |  | **Общестроительная часть:**  Общее состояние удовлетворительное. Помещения захламлены строительно-бытовым мусором.  *Помещения:*   * стены – облицовочная система из ПВХ панелей в удовлетворительном состоянии, частичная оклейка обоями, локальные загрязнения, износ облицовочной системы из МДФ панелей, износ окрасочного слоя 50%, верхняя часть стены оклеена потолочной плиткой; * потолки – потолочная система из «Армстронг» пришли в негодность; * полы – износ керамической плитки 100%; * дверные блоки – окрашенная входная железная дверь; * оконные блоки – отсутствуют.   **Электротехническая часть:**   * проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; * выключатели и розетки – установлены; * проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; * система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) установлена.   **Санитарно-техническая часть:**  Система отопления выполнена из регистров.  Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Аренда |
| 4 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край,  г. Норильск, район Центральный, ул. Набережная Урванцева,  д. 49, пом. 133,  площадь 742,20 кв.м,  год ввода 1987 | 24:55:0000000:43787 | 697 |  | **Общестроительная часть:**  Общее состояние удовлетворительное. Помещения захламлены бытовым мусором.  *Помещения:*   * стены – обои локально отошли от основания, наблюдается деформация полотен, локальные загрязнения, износ окрасочного слоя 50%, керамическая плитка в удовлетворительном состоянии; * потолки – плиты потолочной системы из «Армстронг» частично пришли в негодность, обои локально загрязнены; * полы – износ линолеумного покрытия 40%, керамическая плитка частично демонтирована, плитка локально пришла в негодность; * дверные блоки – видны трещины и сколы, износ окрасочного слоя; * оконные блоки – выполнены из ПВХ профиля с заполнением из стеклопакетов, облицовка со следами механических повреждений, инфильтрация наружного воздуха в помещение отсутствует.   **Электротехническая часть:**   * проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; * выключатели и розетки – частично демонтированы; * проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; * система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) установлена.   **Санитарно-техническая часть:**  *Отопление:*  В качестве отопительных приборов установлены стальные радиаторы.  *Водоснабжение и канализация:*  Трубы водопровода закрыты системой ГКЛ и ПВХ. Канализационные трубопроводы выполнены из ПВХ раструбных труб. Санитарно-технические приборы демонтированы.  *Вентиляция и кондиционирование:*  Система вентиляции в помещении демонтирована. | Аренда |
| 5 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный,  ул. Нансена, д. 36,  часть пом. 65,  площадь 245,70 кв.м,  год ввода 1985 | 24:55:0402016:6597 | 676 |  | **Общестроительная часть:**  Общее состояние удовлетворительное. Помещения захламлены строительно-бытовым мусором.  *Помещения:*   * стены – обои под окраску с последующей окраской, локальные загрязнения, видны механические повреждения, износ окрасочного слоя 40%, облицовочная система из ПВХ и МДФ панелей частично демонтирована, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; * потолки – потолочная система «Армстронг» частично демонтирована, локально отсутствуют плиты, потолочная система ГКЛ в удовлетворительном состоянии, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; * полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (окрашенный настил из ДВП, линолеумное и керамическая плитка), износ покрытия составляет 100%; * дверные блоки – состояние удовлетворительное, межкомнатные двери улучшенного качества; * оконные блоки – выполнены из ПВХ профиля с заполнением из стеклопакетов, облицовка со следами механических повреждений, инфильтрация наружного воздуха в помещение отсутствует.   **Электротехническая часть:**   * проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; * выключатели и розетки – частично демонтированы; * проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; * система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.   **Санитарно-техническая часть:**  Санитарно-технические приборы в удовлетворительном состоянии, частично демонтированы.  Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |
| 6 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край,  г. Норильск, район Центральный,  ул. Севастопольская, д. 7А, часть пом. I,  площадь 58,10 кв.м,  год ввода 1982 | 24:55:0000000:47044 | 805 |  | **Общестроительная часть:**  Общее состояние удовлетворительное.  *Помещения:*   * стены – обои с последующей окраской, локальные загрязнения; * потолки – поверхность потолочной система «Армстронг» локально загрязнена; * полы – покрытие из линолеума частично стерто в ходовой части на 20%, видны неровности; * дверные блоки – в удовлетворительном состоянии; * оконные блоки – деревянные, створки и форточки не имеют плотного притвора, утеплены ветошью и бумагой, инфильтрация наружного воздуха в помещение отсутствует.   **Электротехническая часть:**   * проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; * выключатели и розетки – установлены; * проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; * система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.   **Санитарно-техническая часть:**  На момент обследования – температурный режим удовлетворительный.  Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Аренда |
| 7 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край,  г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 17, пом. I,  площадь 652,20 кв.м,  год ввода 1970 | 24:55:0000000:43556 | 344 |  | **Общестроительная часть:**  Общее состояние удовлетворительное. Помещения расположены ниже нулевой отметки, захламлены мусором. Пол бетонный, на уровне пола проходят сантехнические коммуникации.  **Электротехническая часть:**   * проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; * выключатели и розетки, проводниковая сеть –частично демонтированы; * система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.   **Санитарно-техническая часть:**  Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |
| 8 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край,  г. Норильск, район Талнах,  ул. Космонавтов, д. 15, пом. 97,  площадь 278,20 кв.м,  год ввода 1980 | 24:55:0000000:45077 | 374 |  | **Общестроительная часть:**   * стены – облицовочная система из ПВХ и МДФ панелей по деревянному каркасу демонтирована на 80%, панели разрушены, элементы каркаса деформированы, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; * потолки – потолочная система «Армстронг» демонтирована на 90%, декоративные элементы отсутствуют, система направляющих деформирована; * полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (линолеумное, окрашенный настил из ДВП), износ покрытия составляет 100%; * дверные блоки – состояние удовлетворительное; * оконные блоки – выполнены из ПВХ профиля с заполнением из стеклопакетов. Облицовка со следами механических повреждений, остекление частично повреждено. Инфильтрация наружного воздуха в помещении отсутствует.   **Электротехническая часть:**   * проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; * выключатели и розетки –демонтированы; * проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; * система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.   **Санитарно-техническая часть:**  Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Аренда |
| 9 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 15, пом. 98,  площадь 356,60 кв.м,  год ввода 1980 | 24:55:0000000:45163 | 373 |  | **Общестроительная часть:**  Помещение имеет 2 входные группы. Общее состояние удовлетворительное. Помещения захламлены строительно-бытовым мусором.  *Помещения:*   * стены – обои отошли от основания большими массивами, наблюдается деформация полотен, локальные загрязнения, износ окрасочного слоя 100%, облицовочная система из ПВХ и МДФ панелей частично разрушены, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; * потолки – потолочная система из ГКЛ и «Армстронг» пришла в негодность, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; * полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (окрашенный настил из ДВП, линолеумное и керамическая плитка), износ покрытия составляет 100%; * дверные блоки – межкомнатные двери частично отсутствуют, нет плотного притвора полотен и коробок, видны трещины и сколы; * оконные блоки – выполнены из ПВХ профиля с заполнением из стеклопакетов, облицовка со следами механических повреждений, инфильтрация наружного воздуха в помещение отсутствует.   **Электротехническая часть:**   * проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; * выключатели и розетки – частично демонтированы; * проводниковая сеть находится в неудовлетворительном состоянии; * система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.   **Санитарно-техническая часть:**  Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Аренда |
| 10 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 16, часть пом. 5,  площадь 331,74 кв.м,  год ввода 1964 | 24:55:0000000:41170 | 832 |  | **Общестроительная часть:**  Общее состояние удовлетворительное. Помещения захламлены строительно-бытовым мусором.  *Помещения:*   * стены – обои отошли от основания большими массивами, наблюдается деформация полотен, локальные загрязнения, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; * потолки – обои отошли от основания большими массивами, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; * полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (окрашенный настил из ДВП и керамическая плитка), износ покрытия составляет 100%; * дверные блоки – состояние удовлетворительное, отслоение окрасочного слоя, нет плотного притвора полотен и коробок; * оконные блоки – окна деревянные, отслоение окрасочного слоя, створки и форточки не имеют плотного притвора, присутствует инфильтрация наружного воздуха в помещение.   **Электротехническая часть:**   * проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; * выключатели и розетки – частично демонтированы; * проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; * система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.   **Санитарно-техническая часть:**  Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |
| 11 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край,  г. Норильск, район Центральный,  ул. Югославская, д. 14, пом. 66,  площадь 119,10 кв.м,  год ввода 1992 | 24:55:0401001:1681 | 2430 |  | **Общестроительная часть:**  Общее состояние удовлетворительное. Помещение расположено на первом этаже жилого дома, имеет отдельную входную группу, захламлены строительным мусором.  *Помещения:*   * Потолки, стены – отделочный слой в удовлетворительном состоянии; * полы – конструкция дощатого пола по лагам частично демонтирована; * дверные блоки – межкомнатные блоки отсутствуют; * оконные блоки – выполнены из ПВХ профиля с заполнением из стеклопакетов, облицовка со следами механических повреждений, остекление частично повреждено, инфильтрация наружного воздуха в помещение отсутствует.   **Электротехническая часть:**   * проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; * выключатели и розетки – демонтированы; * проводниковая сеть демонтирована; * система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.   **Санитарно-техническая часть:**  Санитарно-технические приборы в удовлетворительном состоянии, частично демонтированы.  Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |
| 12 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край,  г. Норильск, район Центральный,  ул. Югославская, д. 20, пом. 65,  площадь 182,00 кв.м,  год ввода 1992 | 24:55:0401001:1607 | 1455 |  | **Общестроительная часть:**  Общее состояние удовлетворительное. Помещение расположены на первом этаже жилого дома, имеет отдельную входную группу, захламлены мусором.  *Помещения:*   * Потолки, стены – отделочный слой в удовлетворительном состоянии; * полы – дощатый настил по лагам; * дверные блоки – межкомнатные двери блоки отсутствуют; * оконные блоки – деревянные, облицовка со следами механических повреждений, остекление частично повреждено, инфильтрация наружного воздуха в помещение отсутствует.   **Электротехническая часть:**   * проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; * выключатели и розетки – демонтированы; * проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; * система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.   **Санитарно-техническая часть:**  Система вентиляции в неудовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |
| 13 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край,  г. Норильск, район Центральный,  ул. Югославская, д. 22, пом. VI,  площадь 467,80 кв.м,  год ввода 1992 | 24:55:0000000:45766 | 1156 |  | **Общестроительная часть:**  Общее состояние удовлетворительное. Помещения расположены на первом этаже жилого дома, захламлены строительно- бытовым мусором.  *Помещения:*   * стены – обои отошли от основания большими массивами, наблюдается деформация полотен, локальные загрязнения, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; * потолки – износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; * полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (окрашенный настил из ДВП, линолеумное и керамическая плитка), износ покрытия составляет 100%, конструкция дощатого пола по лагам частично демонтирована; * дверные блоки – состояние удовлетворительное, межкомнатные дверные блоки частично отсутствуют; * оконные блоки – окна деревянные, облицовка со следами механических повреждений, остекление частично повреждено, инфильтрация наружного воздуха в помещение.   **Электротехническая часть:**   * проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; * выключатели и розетки – демонтированы; * проводниковая сеть находится в неудовлетворительном состоянии; * система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.   **Санитарно-техническая часть:**  Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Аренда |
| 14 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край,  г. Норильск, район Кайеркан, ул. Норильская, д. 8, пом. 123,  площадь 94,30 кв.м,  год ввода 1991 | 24:55:0000000:48959 | 1457 |  | **Общестроительная часть:**  Общее состояние удовлетворительное. Помещения захламлены бытовым мусором.  *Помещения:*   * стены – удовлетворительно, обои улучшенного качества, локальное загрязнение, облицовочная система ПВХ панелей, локальное загрязнение; * потолки – потолочная система «Армстронг» частично демонтированы; * полы – линолеумное покрытия частично стерто в ходовой части, деформировано; * дверные блоки – в удовлетворительном состоянии; * оконные блоки – ПВХ в удовлетворительном состоянии, деревянные, створки и форточки не имеют плотного притвора, утеплены ветошью и бумагой, инфильтрация наружного воздуха в помещение отсутствует.   **Электротехническая часть:**   * проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; * выключатели и розетки – установлены; * проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; * система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.   **Санитарно-техническая часть:**  Санитарно-технические приборы в удовлетворительном состоянии. Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Аренда |
| 15 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край,  г. Норильск,  район Кайеркан,  ул. Первомайская, д. 10, пом. 4,  площадь 548,50 кв.м,  год ввода 1986 | 24:55:0602005:1334 | 2287 |  | **Общестроительная часть:**   * стены – обои отошли от основания большими массивами, наблюдается деформация полотен, локальные загрязнения, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; * потолки – потолочная система из ГКЛ пришла в негодность, декоративные элементы отсутствуют, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; * полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (керамическая плитка и окрашенный настил из ДВП), износ покрытия составляет 100%; * дверные блоки – состояние удовлетворительное, межкомнатные дверные блоки частично отсутствуют, нет плотного притвора полотен и коробок, видны трещины и сколы; * оконные блоки – окна деревянные, облицовка со следами механических повреждений, остекление частично отсутствует, инфильтрация наружного воздуха в помещение.   **Электротехническая часть:**   * проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; * выключатели и розетки –демонтированы; * проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; * система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.   **Санитарно-техническая часть:**  Санитарно-технические приборы демонтированы.  Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |
| 16 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край,  г. Норильск, район Кайеркан,  ул. Строительная, д. 14,  пом. 32,  площадь 63,50 кв.м,  год ввода 1960 | 24:55:0000000:48960 | 1458 |  | **Общестроительная часть:**  Общее состояние удовлетворительное.  *Помещения:*   * стены – износ окрасочного слоя 100%, локальные загрязнения, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; * потолки – износ водоэмульсионного слоя 70%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы, произошло раскрытие швов плит перекрытия; * полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (линолеумное, окрашенный настил из ДВП), износ покрытия составляет 100%; * дверные блоки – состояние удовлетворительное, межкомнатные двери отсутствуют, межкомнатные дверные блоки с значительным разрушением; * оконные блоки – окна деревянные, отслоение окрашенного слоя, инфильтрация наружного воздуха.   **Электротехническая часть:**   * проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; * выключатели и розетки – частично демонтированы; * проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; * система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.   **Санитарно-техническая часть:**  В качестве отопительных приборов установлены оцинкованные конвектора. Система отопления находится в рабочем состоянии. Санитарно-технические приборы в удовлетворительном состоянии, частично демонтированы.  Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |
| 17 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край,  г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 3а, пом. 1,  площадь 266,40 кв.м,  год ввода 1959 | 24:00:0000000:5015 | 1140 |  | **Общестроительная часть:**  Общее состояние удовлетворительное. Помещения захламлены строительно-бытовым мусором.  *Помещения:*   * Потолки, стены – отделочные слои и облицовочные системы в удовлетворительном состоянии; * полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (окрашенный настил из ДВП, линолеумное и керамическая плитка), износ покрытия составляет 100%; * дверные блоки – состояние удовлетворительное, межкомнатные дверные блоки отсутствуют; * оконные блоки – окна деревянные, створки и форточки не имеют плотного притвора, износ окрасочного слоя облицовки составляет 60%, присутствует инфильтрация наружного воздуха в помещение.   **Электротехническая часть:**   * проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; * выключатели и розетки – частично демонтированы; * проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; * система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует.   **Санитарно-техническая часть:**  Санитарно-технические приборы в удовлетворительном состоянии, частично демонтированы.  Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |