Приложение

к Положению о постоянно действующей аттестационной комиссии по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках в Администрации города Норильска и её структурных подразделениях, утвержденному распоряжением Администрации города Норильска

от 13.05.2015 №2868

Перечень вопросов

для проверки знаний норм и правил работы в электроустановках

Раздел 1: «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»

- Какие работы в электроустановках считаются верхолазными?

- Кому должен сообщать работник о замеченных им нарушениях, представляющих опасность для людей, если он не имеет права принять меры по их устранению?

- Кому предоставлено право единоличного обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В?

- По какому документу можно выполнять работы в действующих электроустановках?

- Кому предоставлено право выдачи нарядов для проведения работ в электроустановках напряжением выше 1000 В?

- В каких случаях допускающий имеет право выполнять обязанности члена бригады?

- Кто проводит целевой инструктаж членов бригады при работах по распоряжению?

- Куда следует присоединять переносные заземления в распределительных устройствах?

- На какое напряжение должны подключаться переносные светильники при работе в особо неблагоприятных условиях (металлические резервуары)?

- В каком случае установлено, что работы в электроустановках проводятся под наведенным напряжением?

- Какие вопросы должны быть отражены в целевом инструктаже членам бригады?

- Кто имеет право единоличного осмотра электроустановок и электрической части технологического оборудования напряжением до 1000 В?

- Каким образом можно обслуживать осветительные устройства, расположенные на потолке машинных залов и цехов?

- Кто может назначаться допускающим при выполнении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В?

- В каком из перечисленных случаев срок действия наряда установлен 1 сутки?

- Каким образом определяется отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами?

- Что должно быть выполнено при проведении котлованных работ на кабельных линиях в населенных пунктах?

- Какие из перечисленных мероприятий необходимо провести с командированным персоналом в организации, где этот персонал будет работать в электроустановках?

- Кому предоставлено право выполнять работы в электроустановках в порядке текущей эксплуатации согласно перечню?

- Какие работы относятся к работам под наведенным напряжением?

- В каких случаях работники, не обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В, могут допускаться в них для проведения осмотров?

- Кто определяет необходимость назначения ответственного руководителя работы в электроустановке?

- В каком случае могут проводиться неотложные работы по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В?

- Где вывешиваются запрещающие плакаты при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения на присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов?

- Какие требования предъявляются к работникам, выполняющим измерения мегаомметром в электроустановках до 1000 В?

- В каком случае работнику организации со средним полным образованием может быть присвоена группа II по электробезопасности?

- В каком месте электроустановки должен проводиться допуск бригады к работам по нарядам и распоряжениям?

- Какие работы в электроустановках выполняются в порядке текущей эксплуатации?

- Допускается ли при осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В входить в помещения, оборудованные ограждениями или барьерами?

- Кто может назначаться производителем работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В?

- Имеет ли право работать единолично по распоряжению в электроустановках до 1000 В работник с группой III и имеющему право быть производителем работ?

- Кому разрешено проверять отсутствие напряжения в РУ выше 1000 В при выполнении работ со снятием напряжения?

- Какие требования предъявляются к работам по снятию показаний электросчетчиков в помещениях РУ?

- Какие работы в электроустановках напряжением выше 1000 В допускается выполнять по распоряжению?

- Какие условия определяют возможность проведения работы по одному наряду на разных рабочих местах в электроустановках напряжением до 1000 В?

- У кого должны находиться ключи от электроустановок, не имеющих местного оперативного персонала?

- В каком случаях разрешается совмещение обязанностей производителя работ и допускающего?

- На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания провода воздушной линии электропередачи на землю без средств защиты?

- Кто может назначаться производителем работ, выполняемых под напряжением в электроустановках до 1000 В по наряду?

- Кто имеет право выполнять уборку коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием напряжением выше 1000 В единолично?

- Кому разрешено устанавливать переносные заземления в электроустановках напряжением выше 1000 В?

- Кто  и как определяет порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок?

- Кем подписывается перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?

- Кто определяет специалисту по охране труда, что он допускается к инспектированию электроустановок напряжением до и выше 1000 В?

- Кто может быть назначен ответственным руководителем работ в электроустановках напряжением выше 1000 В?

- По каким документам должны выполняться работы на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В?

- Допускается ли снимать и устанавливать предохранители под напряжением и нагрузкой?

- Кто может назначаться производителем работ, выполняемых по распоряжению в электроустановках до 1000 В?

- Какие требования предъявляются к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации?

- Кому разрешено отключать заземляющие ножи в электроустановках выше 1000 В?

- Кто может проводить работу с однофазными электросчетчиками потребителей единолично?

- Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник организации с группой III, имеющий основное общее образование, для получения группы IV?

- Какие условия должны быть выполнены для включения электроустановки после полного окончания работы?

- Кто может производить прокол кабеля с помощью специального приспособления перед разрезанием кабеля?

- Каким образом работодатель устанавливает и доводит до работника  дополнительные требования безопасности?

- У кого на учете должны находиться ключи от электроустановок?

- Для каких целей назначается наблюдающий при проведении работ в электроустановках?

- Разрешается ли включать в бригаду работников с группой II для работы в электроустановках напряжением выше 1000 В?

- Кому разрешено включать заземляющие ножи в электроустановках выше 1000 В?

- Кто допускается к работе с переносным электроинструментом класса I в помещениях с повышенной опасностью?

- Кто проводит подготовку рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках организации - владельца?

- Какие существуют особенности при переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В?

- Кто проверяет подготовку рабочего места перед допуском бригады к работе?

- Кому предоставлено право выполнения  оперативных переключений  в электроустановках?

- Какие совмещенные обязанности может выполнять выдающий наряд?

- В каких случаях оперативный персонал, находящийся на дежурстве может привлекаться к работам в бригаде?

- Где вывешивается плакат «ЗАЗЕМЛЕНО» при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках со снятием напряжения?

- Кто может осуществлять подключение вспомогательного оборудования для ручных электрических машин к электрической сети?

- В каком случае командированный персонал может выполнять работы в электроустановках организации - владельца в порядке текущей эксплуатации?

- Кто может осуществлять повторный допуск к работе по наряду в последующие дни на подготовленное рабочее место?

- Где должны быть оформлены целевые инструктажи при работе по распоряжению?

- Кто может выполнять работы по перекладыванию кабеля, находящегося под напряжением 0,4 кВ?

- Кому предоставлено право единоличного обслуживания электроустановок напряжением выше 1000 В?

- Какие совмещенные обязанности может выполнять ответственный руководитель работ?

- В каком виде разрешено оформлять наряд на организацию работ в электроустановках?

- С помощью каких устройств (приборов) можно проверить отсутствие напряжения в электроустановках до 1000 В с заземленной нейтралью?

- На какое напряжение должны подключаться переносные электрические светильники в особо опасных помещениях?

- В каких случаях распоряжение на выполнение работы должно отдаваться заново?

- В каком случае удостоверение о проверке знаний подлежит замене?

- Какие работы в электроустановках относятся к специальным, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника?

- Какой порядок установки  переносных заземлений принят Правилами?

- Какие работники относятся к неэлектротехническому персоналу?

- Как устанавливается вид оперативного обслуживания электроустановок и число работников из числа оперативного персонала в смене?

- Какие документы определяют объем и последовательность работ на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В?

- Кому предоставлено право выдачи распоряжений для проведения работ в электроустановках напряжением выше 1000 В?

- В каком документе (документах) оформляется допуск бригады к работе по распоряжению?

- Кому разрешено устанавливать и снимать переносные заземления в электроустановках напряжением до 1000 В?

- выполнить работнику перед началом работы с ручными электрическими машинами?

- Какая периодичность медицинских осмотров установлена для работников из числа электротехнического персонала в возрасте до 21 года, выполняющих работы в действующих электроустановках?

- Кто может проводить уборку в открытом распределительном устройстве?

- В каких документах должны содержаться требования охраны труда для работника?

- Какие обязанности возложены на работников из числа оперативного персонала?

- На  какое расстояние допускается приближение людей  к неогражденным токоведущим частям распределительного устройства, находящимся под напряжением 0,4 кВ?

- Какое условие определяет возможность проведения работ под напряжением в электроустановках до 1000 В?

- Кому предоставлено право выдачи распоряжений для проведения работ в электроустановках напряжением до 1000 В?

- На какой срок разрешается выдавать наряд на работы в электроустановках?

- Когда должен быть осуществлен допуск бригады к работам в электроустановках по распоряжению?

- В каком случае в зимнее время можно приступать к выемке грунта лопатами при раскопках кабельной линии?

- Кто может быть назначен в организации для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструмента и светильников?

- В каких случаях пребывание работника в электрическом поле без средств защиты не разрешается?

- Какие обязанности возложены на работников из числа ремонтного персонала?

- На какое расстояние допускается приближаться работникам к неогражденным токоведущим частям электроустановок, находящимся под напряжением 10 кВ?

- В каких случаях работники, работающие с электрооборудованием не должен пользоваться защитными касками?

- Кому предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений для проведения работ по предотвращению аварий в электроустановках напряжением выше 1000 В?

- Какой срок хранения  установлен для нарядов, работы по которым полностью закончены?

- Где оформляется окончание работы по распоряжению?

- Разрешается ли применение землеройных машин, отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта над кабелем, связанного с его раскопкой?

- Где вывешивается плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ» при отключении силовых цепей разъединителями, управляемыми оперативной штангой?

- Какой  уровень общего воздействия магнитного поля (А/м) допустим для человека в течение рабочего дня (8 часов)?

- Какие обязанности возложены на работников из числа оперативно-ремонтного персонала?

- В каком случае работник из числа административно-технического персонала имеет право единоличного осмотра электроустановок напряжением выше 1000 В?

- Какие требования предъявляются к освещенности рабочих мест в электроустановках?

- В каких случаях можно не назначать ответственного руководителя работ, выполняемых по наряду?

- Где следует хранить наряды, по которым работы полностью закончены, но имел место несчастный случай?

- В каком случае в зимнее время можно приступать к выемке грунта лопатами при раскопках кабельной линии?

- Кто допускается к работе с переносным электроинструментом класса I в помещениях с повышенной опасностью?

- Оформляется или нет перерыв на обед в наряде-допуске?

- Когда работники из числа электротехнического персонала должны проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшему?

- Разрешается ли  при единоличном осмотре электроустановок открывать двери щитов и сборок?

- Кто может назначаться допускающим при выполнении работ в электроустановках напряжением до 1000 В?

- Кто имеет право единоличного осмотра  электротехнической  части технологического оборудования?

- С каких частей электроустановки напряжением до 1000 В должно быть снято напряжение коммутационными аппаратами при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ?

- Что необходимо предварительно выполнить до начала работ в кабельных подземных сооружениях?

- В каком случае командированному персоналу предоставляется право работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ?

- Кто определяет работнику организации в качестве какого персонала он допускается к работам в электроустановках (оперативного, ремонтного, оперативно-ремонтного, административно-технического)?

- Кто может продлевать наряд  на срок до 15 календарных дней?

- Как оформляется допуск работника к самостоятельной работе в электроустановках?

- Какие работы относятся к работам под напряжением на токоведущих частях?

- В каких случаях работники, не обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В, могут допускаться в них для проведения осмотра?

- За что из перечисленных пунктов отвечает допускающий?

- Какой срок действия установлен для распоряжений на выполнение работ в электроустановках?

- Какие могут быть приняты меры, препятствующие подаче напряжения в электроустановках до 1000 В на место работы при выполнении технических мероприятий?

- Кто может выполнять работы в подземных кабельных сооружениях?

- Кто имеет право проводить первичный инструктаж командированного персонала перед проведением им работ в электроустановках организации - владельца напряжением выше 1000 В?

- Кто может продлевать наряд на срок до 15 календарных дней?

Раздел 2: «Правила устройства электроустановок»

- Что называется электроустановкой?

- Какая классификация помещений в отношении опасности поражения электрическим током установлена Правилами устройства электроустановок?

- Какие помещения относятся к электропомещениям?

- Какой материал рекомендуется использовать для изготовления главной заземляющей шины внутри вводного устройства?

- Какие требования предъявляются к установке главной заземляющей шины в подъезде или подвале дома?

- Какое цветовое обозначение установлено для шины, используемой в качестве нулевой защитной в электроустановках напряжением до 1000В с глухозаземленной нейтралью?

- Какое цветовое обозначение установлено для шин переменного трехфазного тока?

- Какой цвет установлен для нулевого рабочего проводника электрической сети?

- Какой цвет установлен для совмещенных нулевых защитных и нулевых рабочих проводников?

- Какой перерыв электроснабжения может быть допущен для электроприемников первой категории?

- Какой перерыв электроснабжения может быть допущен для электроприемников второй категории?

- Какой перерыв электроснабжения может быть допущен для электроприемников третьей категории?

- Какие требования предъявляются к устройствам для ограждения и закрытия токоведущих частей в жилых и общественных помещениях?

- Что понимается под косвенным прикосновением?

- Что понимается под электрической сетью с глухозаземленной нейтралью?

- Что понимается под электрической сетью с изолированной нейтралью?

- Что понимается под напряжением прикосновения?

- Что понимается под напряжением шага?

- Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме при прямом прикосновении?

- Что должно быть использовано для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при косвенном прикосновении?

- В чем отличие устройства зануления системы TN-C от TN-S?

- Каким образом осуществляется защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения в сетях с глухозаземленной нейтралью?

- Какие надписи должны быть нанесены на распределительных устройствах напряжением до 1 кВ?

- Что должно быть указано на приводах коммутационных аппаратов в распределительных устройствах?

- Какие требования предъявляются к скрытой электропроводке внутри зданий и сооружений?

- Какие требования предъявляются к открытой электропроводке внутри помещений?

- Допускается или не разрешается применение напряжения 380 В для переносных светильников?

- Допускается или нет использование трубопроводов центрального отопления в качестве естественных заземлителей?

- Что понимается под прямым прикосновением в электроустановках?

- Что понимается под проводящей частью электроустановки?

- Что понимается под токоведущей частью?

- Что понимается под открытой проводящей частью?

- Что понимается по защитным занулением?

- Определение термина нулевой рабочий проводник?

- Что понимается под основной изоляцией?

- Что понимается под дополнительной изоляцией?

- Что понимается под двойной изоляцией?

- Что понимается под усиленной изоляцией?

- Что понимается под сверхнизким (малым) напряжением?

- Что применяется в электроустановках для предотвращения ошибочных операций?

- Какие из условий относят помещения к особо опасным помещениям в отношении опасности поражения людей электрическим током?

- Что может быть использовано в качестве защитных проводников (РЕ-проводников) в ЭУ до 1000В?

- Какие защитно-коммутационные аппараты должны применяться для автоматического питания в качестве защитной меры от косвенного прикосновения?

- Какая защита от поражения электрическим током при косвенном прикосновении должна быть выполнена в жилых зданиях?

- Какие требования предъявляются к ограждениям распределительных устройств с открытыми токоведущими частями в электропомещениях?

- Какие требования предъявляются к светильникам в помещениях с повышенной опасностью?

- Какая система заземления принята в электрической сети для питания электроприемников жилых зданий?

- На какой высоте от пола должны устанавливаться выключатели общего освещения в жилых и производственных помещениях?

- Какие требования предъявляются к месту установки вводного устройства здания?

- Каким образом устанавливаются розетки напряжением 220В в ванных комнатах квартир?

- Какая высота установки выключателей электрического освещения допускается в помещениях пребывания детей?

- Какие требования предъявляются к аварийному освещению?

- Какие пути и способы обеспечения безопасности обслуживающего персонала установлены в электроустановках?

- В каком случае в качестве дополнительной меры защиты при косвенном прикосновении должно быть выполнено уравнивание потенциалов?

Раздел 3: Применение и испытание средств защиты, используемых в электроустановках

- Какая общая классификация средств защиты, используемых при работе в электроустановках, установлена нормативными документами?

- Какие изолирующие электрозащитные средства относятся к основным, а какие к дополнительным в электроустановках до 1000В?

- Какие изолирующие электрозащитные средства относятся к основным, а какие к дополнительным в электроустановках выше 1000В?

- Какие средства индивидуальной защиты применяются для работы в электроустановках?

- Понятие основного изолирующего электрозащитного средства?

- Понятие электрозащитное средство?

- Понятие дополнительное изолирующее электрозащитное средство?

- Понятие напряжение прикосновение?

- Что понимается под напряжением шага?

- Что должен выполнить персонал, обслуживающий электроустановки, при обнаружении непригодности средства защиты?

- Как, кем и в какие сроки проводится проверка наличия и состояния средств защиты?

- Какие требования устанавливаются к маркировке переносных заземлений?

- Какие требования предъявляются к местам размещения средств защиты?

- Какие электрозащитные средства не подлежат эксплуатационным испытаниям?

- Какие требования предъявляются к нанесению штампа на выдержавшие испытания средства защиты?

- В каких случаях средства защиты должны подвергаться внеочередным испытаниям?

- Как должна быть ограниченна изолирующая часть электрозащитных средств от рабочей части?

- Какое дополнительное электрозащитное средство следует применять, при использовании изолирующих штанг, клещей и указателей напряжения в электроустановках выше 1000В?

- Какая длина неизолированной части стержней отверток устанавливается правилами?

- Какие минимальные сечения проводов переносных заземлений устанавливаются правилами для электроустановок до и выше 1000В?

- Периодичность испытания указателей напряжения до 1000В?

- Периодичность испытания указателей напряжения выше 1000В?

- Периодичность испытания перчаток диэлектрических?

- Периодичность испытания изолированного инструмента с однослойной изоляцией?

- На какие виды подразделяются плакаты и знаки безопасности?

- Обязательно или нет применение диэлектрических перчаток при пользовании однополюсными указателями напряжения до 1000В?

- Какие плакаты и знаки безопасности относятся к указательным?

- Какие плакаты и знаки безопасности относятся к запрещающим?

Раздел 4: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»

- Кто может осуществлять эксплуатацию электроустановок?

- Кто назначается для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок?

- Какие обязанности по эксплуатации электроустановок возложены на ответственного за электрохозяйство?

- Кто может быть назначен ответственным за электрохозяйство в электроустановках выше 1000В?

- В каком случае ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может быть возложена на руководителя потребителя, на занимающегося производственной деятельностью?

- Какой документ возлагает ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановки на руководителя Потребителя?

- Какой документ определяет взаимоотношения и распределение обязанностей между ответственными за электрохозяйство структурных подразделений и ответственным за электрохозяйство Потребителя?

- За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки?

- За что несут персональную ответственность работники, проводящие ремонт оборудования?

- Кому и когда должен сообщить работник, заметивший неисправности электроустановок или средств защиты?

- Кто должен проводить комплексное опробование электроустановки при приемке ее в эксплуатацию?

- На основании какого документа допускается включение электроустановки по проектной схеме, для проведения пусконаладочных работ и опробования?

- Комплексное опробование оборудования считается проведенным, при условии его нормальной и непрерывной работы, в течении какого периода?

- После получения (заключения) каких документов разрешается подача напряжения на новые и реконструируемые электроустановки?

- На какие категории подразделяется электротехнический персонал предприятий?

- Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал?

- Какая группа по электробезопасности должна быть присвоена неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током?

- Кто присваивает группу I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу?

- Каким образом присваивается группа I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу?

- Какая периодичность присвоения группы I по электробезопасности установлена для неэлектротехнического персонала? Как оформляется присвоение группы I по электробезопасности?

- Какие обязательные формы работы с административно-техническим персоналом предусмотрены правилами?

- Какие обязательные формы работы с оперативно-ремонтным персоналом предусмотрены правилами?

- С каким персоналом обязательной формой работы (профессиональной подготовки) является дублирование?

- Какие обязательные формы работы с ремонтным персоналом предусмотрены правилами?

- Каким требованиям должны удовлетворять работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках?

- В каком случае электротехнический персонал обязан пройти стажировку (производственное обучение)?

- Какая установлена продолжительность стажировки на рабочем месте для оперативного персонала?

- Что указывается руководителем Потребителя в документе, определяющем допуск работника к стажировке?

- Что должен узнать работник в процессе стажировки?

- Какая продолжительность дублирования установлена для оперативного персонала?

- В каком случае обучаемый во время прохождения дублирования может производить оперативные переключения?

- Какой вид проверки знаний установлен для работника при перерыве в проверке его знаний более 3-х лет?

- Какие виды проверок знаний установлены для электротехнического персонала?

- В каких случаях проводится первичная проверка знаний?

- В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний?

- Какой вид проверки установлен для работника, повышающего знания на более высокую группу?

- С какой периодичностью проводится очередная проверка знаний?

- Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для электротехнического персонала, выполняющего только профилактические испытания электрооборудования?

- Какая периодичность очередной проверки знаний установлена для административно-технического персонала, не организующего работы в действующих электроустановках и не проводящего в них работы по их обслуживанию?

- Продлевается или нет срок действия удостоверения для работников, получивших неудовлетворительную оценку при проверке знаний?

- Какой вид проверки знаний установлен для работника при перерыве в работе по данной должности более 6-ти месяцев?

- Какой вид проверки знаний установлен для работника при переводе его на другую работу, требующую дополнительных знаний норм и правил?

- В каком случае внеочередная проверка знаний не отменяет сроков очередной проверки по графику?

- На какие виды работ в электроустановках составляются годовые графики их выполнения?

- Какие документы определяют периодичность ремонта электрооборудования у Потребителя?

- В каких случаях должно проводится техническое освидетельствование оборудования?

- Какой документ оформляется после выполнения капитального ремонта основного электрооборудования у потребителя?

- Где должна быть сделана запись о проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного и внепланового инструктажей?

- Кто несет ответственность за несчастные случаи, произошедшие на производстве?

- С какой периодичностью должны пересматриваться перечни технической документации у каждого потребителя?

- Какая периодичность проверки соответствия электрических схем, фактическим эксплуатационным установлена правилами?

- Где должен находиться комплект электрических схем в организации?

- Какая техническая документация должна вестись на рабочих местах оперативного персонала?

- Какая периодичность проверки оперативной документации вышестоящим административно-техническим персоналом установлена для организаций?

- Какому требованию должно удовлетворять покрытие полов в закрытых распределительных устройствах?

- С какой периодичностью должен проводиться осмотр РУ без отключения?

- Где должны быть сделаны записи о неисправностях, замеченных при проведении осмотра оборудования РУ?

- На что при осмотре распределительных устройств должно быть обращено особое внимание?

- Какие надписи должны быть выполнены на бирках открыто проложенных кабелей в начале и конце линий?

- С какой периодичностью должны проводиться выборочные осмотры кабельных линий административно-техническим персоналом?

- Кто должен устанавливать пломбы на поверенные расчетные счетчики электрической энергии?

- Какие надписи должны быть выполнены на лицевой стороне щитов сети освещения?

- Что должно быть нанесено внутри щитов сети освещения?

- Какие надписи должны быть нанесены на розетках в помещениях с использованием напряжения двух и более номиналов?

- Разрешается или не допускается применение люминесцентных ламп для переносного освещения?

- Какое напряжение для питания переносных электрических светильников должно применяться в помещениях с повышенной опасностью?

- Что необходимо использовать для обслуживания светильников при высоте их подвеса более 5 м?

- Что необходимо делать с вышедшими из строя ртутьсодержащими лампами?

- Кто устанавливает периодичность проверки технического состояния осветительных установок Потребителя?

- Кто должен осуществлять отсоединение и присоединение от сети электросварочных установок?

- Что должно быть выполнено на оборудовании до начала ремонта и после его окончания?

- Где должны храниться протоколы испытаний электрооборудования?

Раздел 5: «Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве»

- Правила оказания первой помощи при внезапной смерти (если нет сознания и нет пульса на сонной артерии).

- Правила выполнения комплекса реанимации индивидуально и группой спасателей.

- Действия, которые необходимо предпринять для сохранения жизни головного мозга, пострадавшего при внезапной смерти.

- Правила оказания первой помощи пострадавшему в состоянии комы (если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии).

- Места прижатия крупных кровеносных сосудов.

- На какое время допускается накладывать кровоостанавливающий жгут при артериальном кровотечении.

- Правила оказания помощи пострадавшему при ранении конечностей.

- Правила оказания помощи пострадавшему при проникающем ранении груди.

- Правила оказания помощи пострадавшему при проникающем ранении живота.

- Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей.

- Правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи.

- Правила оказания помощи пострадавшему при ранении глаз или век.

- Правила оказания помощи пострадавшему при ожогах глаз или век в случаях попадания едких химических веществ.

- Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока.

- Правил передвижения в зоне "шагового" напряжения.

- Схема действия в случаях поражения электрическим током.

- Схема действия спасателя при автодорожном происшествии.

- Схема действий при переохлаждении.

- Схема действий при обморожении.

Раздел 6: «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»

- Что должно быть выполнено на каждом объекте (организации) для обеспечения пожарной безопасности?

- Какая установлена периодичность проверки на работоспособность сети противопожарного водопровода?

- Какие должны быть действия сотрудника организации, обнаружившего пожар или признаки горения?

- Какие требования по пожарной безопасности предъявляются к прокладке бронированных кабелей внутри помещений?

- Для чего предназначены при тушении пожаров асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок?

- Какое минимальное количество ручных огнетушителей должно быть размещено на каждом этаже в общественных зданиях и сооружениях?

- Что необходимо выполнить при установке на объекте огнетушителей?

- Где должны размещаться первичные средства пожаротушения?

- Какое количество горючего следует заливать в резервуар паяльной лампы перед началом работы?

- Какой документ должен быть оформлен на проведение огневых работ?

- Какими средствами пожаротушения следует обеспечивать места проведения огневых работ?

- Кто допускается к самостоятельному проведению огневых работ?

- Как должны доставляться баллоны с газами к месту сварочных работ?

- Кто отвечает за наличие, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения? Как ведется учет первичных средств пожаротушения?

- Какие электроустановки не допускается отключать при пожаре в организации?

- В каком случае работники предприятия должны допускаться к работе в соответствии с правилами пожарной безопасности?

- Какие электроустановки и электроприборы могут не выключаться по окончании рабочего дня в помещениях без дежурного персонала для обеспечения пожарной безопасности?

- Какой минимальный запас песка должен быть в ящиках, устанавливаемых рядом с пожарным щитом, для помещений категории А?

- Есть ли необходимость устанавливать огнетушители в помещениях, оборудованных автоматическими стационарными установками пожаротушения?

- Допускается или не разрешается хранение в одном помещении кислородных баллонов, красок, масел и жиров?

- В каких случаях запрещается эксплуатация электронагревательных приборов в помещениях с людьми?

- Разрешается или не допускается установка штепсельных розеток в помещениях складов?

- К какому классу относятся пожары, связанные с горением электроустановок?