Приложение №5 к Техническому заданию

ТАБЛИЦА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ОБЪЕКТА

____ Нейтрализация серной кислоты-2. Гипсохранилище ____________________ 
 (наименование в соответствии с заданием на проектирование (объект, вид, место строительства))

«___»___________20____ г.

| Здание/ сооружения |  | Классификация по ОК 013-2014 |  |  | Классификация по ОК 029-2014 |  | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность | Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения | Принадлежность к опасным производственным объектам | Пожарная и взрывопожарная опасность | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Уровень ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | КЧ | Наименование | Код | Назначение |  |  |  |  |  |  |
| Объект строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гипсохранилище НСК2 на оз. Тихое | 220.42.99.11.119 | - | Сооружения для горнодобывающей промышленности и связанные сооружения прочие, не включенные в другие группировки | 24.45 | Производство прочих цветных металлов | Не принадлежит | Не выявлено | да | - | - | Повышенный |
| 2. | Узел переключения распределительных пульповодов |  |  |  |  |  | Не принадлежит | Не выявлено | нет | Д | есть | нормальный |
| 3. | Узел опорожнения магистральных трубопроводов |  |  |  |  |  | Не принадлежит | Не выявлено | нет | Д | нет | нормальный |
| 4. | Магистральные пульповоды |  |  |  |  |  | Не принадлежит | Не выявлено | нет | - | - | нормальный |
| 5. | Водовод оборотного водоснабжения |  |  |  |  |  | Не принадлежит | Не выявлено | нет | - | - | нормальный |
| 6. | Плавучие насосные станции |  |  |  |  |  | Не принадлежит | Не выявлено | нет | Д | нет | нормальный |
| 7. | Объекты электроснабжения гипсохранилища |  |  |  |  |  | Не принадлежит | Не выявлено | нет | - | - | нормальный |
| 8. | ВЛ-110 кВ (реконструкция) |  |  |  |  |  | Не принадлежит | Не выявлено | нет | ДН | - | нормальный |

Согласовано:

|  | «___»________ 201__ г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (должность) | (дата) | (подпись) | (расшифровка подписи) |