## Приложение

## к постановлению

## Администрации города Норильска

## от 12.11.2021  № 528

## Приложение 1

## к постановлению

## Администрации города Норильска

## от 20.01.2021 № 38

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

ремонта объектов коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Норильск

на 2021 год

| N п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Виды ремонта | Объем ремонта |  | Стоимость ремонта с учетом НДС (тыс. руб.) | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. изм. | количество |  | Местный бюджет (тыс. руб.) | Тарифная составляющая МУП «КОС» в (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Магистральные сети ул. Ветеранов (на участке от ж/д 8 ул. Талнахская в сторону ул.Талнахская) | 1989 | Капитальный ремонт | м.п. | 879,9 | 31 409,7 | 22 499,9 | 8 909,8 |
| 2 | Здание ОС г. Норильска | 1983 | Капитальный ремонт | зд. | 1 | 22 405,7 | 22 405,7 | - |
| 3 | Коллектор, г.Норильск, ул. Пушкина, д.12 | 1988 | аварийно-восстановительные работы | м.п. | 114,8 | 2 539,4 | 1 649,9 | 889,5 |
| 4 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул.Космонавтов, д.11, д.13 | 1979 | аварийно-восстановительные работы | м.п. | 461,7 | 3 562,9 | 3 562,9 | - |
| 5 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул.Полярная, д.5 | 1975 | аварийно-восстановительные работы | м.п. | 267,4 | 2 091,3 | 2 091,3 | - |
| 6 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул.Таймырская, д.26 | 1970 | аварийно-восстановительные работы | м.п. | 155,3 | 574,0 | 574,0 | - |
| 7 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул.Строителей, д.11а, д.11б (участок трубопроводов ТВС ул. Строителей, д.11б) | 1991 | аварийно-восстановительные работы | м.п. | 217,4 | 1 233,5 | 1 233,5 | - |
| 8 | Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул.Полярная, д.1 | 1974 | аварийно-восстановительные работы | м.п. | 231,7 | 1 654,5 | 1 654,5 | - |
| 9 | Коллектор по ул. Кирова (р-н Центральный, ул.Павлова-ул. Московская), Водопровод по ул.Кирова (г. Норильск, ул. Павлова -ул.Московская), Коллектор по ул. Кирова (г.Норильск, ул. Кирова) (участок от ул.Московская до ул. Советская) | 1952, 1985 | Капитальный ремонт | м.п. | 725,5 | 27 258,4 | 9 821,7 | 17 436,7 |
| 10 | Инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская) (участок трубопровода в районе ул.Спортивная, 12А) | 1976 | аварийно-восстановительные работы | м.п. | 187,3 | 5 491,7 | 5 491,7 | - |
| 11 | Сети и сооружения магистральные (г. Талнах, ул.Рудная, ТК-5.6-5.7) (участок от ТК 5.6 в сторону ул. Рудная, 15) | 1988 | аварийно-восстановительные работы | м.п. | 100,0 | 3 714,9 | 3 714,9 | - |
|  |  |  | ВСЕГО: | м.п. | 3 341,0 | 101 936,0 | 74 700,0 | 27 236,0 |
|  |  |  |  | зд. | 1 |  |  |  |