-                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО

распоряжением

Администрации города Норильск

от 28.11.2025 № 5711

Техническое задание

на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на 2025-2028 годы, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 18.12.2024 № 788-о

- Внести в Инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на 2025-2028 годы, утвержденную приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 18.12.2024 № 788-о, следующие изменения:

  - Продлить действие инвестиционной программы по 2029 год включительно.

  - Перенести срок реализации мероприятия «Реконструкция объекта: «Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК 4.3-4.4) (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2)», район Талнах муниципального образования город Норильск» на 2026 год.

  - Заменить мероприятие «Строительство «Очистные сооружения поселка Снежногорск города Норильска»» на мероприятие «Модернизация узла обеззараживания сточных вод путем установки системы обеззараживания ультрафиолетовым излучением на объекте ОС Центрального района г. Норильска».

  - Перенести срок реализации мероприятия «Реконструкция объекта: «Напорные трубопроводы канализации от КНСЮ-З до ОС Медного завода»» на 2029 год.

  - Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения и водоотведения в МО г. Норильск изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля проб питьевой воды подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед./км | 7,178 | 7,178 | 7,128 | 7,128 | 7,128 |
| 3 | Показатель энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды при транспортировке | % | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 |
| 4 | Показатели качества сточных вод: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения | % | 5,961 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 |
| 5 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 10,913 | 10,913 | 10,913 | 10,913 | 10,913 |
| 6 | Удельный расход электроэнергии: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/м3 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 6.3 | потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/м3 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| 6.4 | потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/м3 | 0,260 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |

».